| QUÍMICA DE BATXILLERAT PRÀCTIQUES DE LABORATORI - INFORME |
| --- |
| Determinació de la massa molecular d’un gas |
| Alumne/a: Grup: Data: |  |

# Objectiu

Determinar experimentalment la massa molecular relativa d’un gas a partir del principi d’Arquimedes i  l’equació dels gasos ideals.

# Fonament teòric

( Aplicació del principi d’Arquimedes

Hem de tenir en compte que el valor que ens dóna la balança és el pes aparent d’un objecte, això és,  la diferència entre el pes real i l’empenta d’Arquimedes:

( 1 )        P ‘ = P – E   ( Pes aparent = Pes real  - Empenta )

Si el recipient és de parets primes, es pot considerar que l’empenta és igual al pes de l’aire que omple el volum interior ( encara que en els càlculs a fer es simplificarà ).

L’empenta d’Arquimedes modifica inapreciablement el pes de sòlids i líquids. En els gasos, però, el pes i l’empenta són del mateix ordre, i aquest és el nostre cas. Per tant, si apliquem la relació ( 1 ) a les dues pesades serà:

P’ 1  = P1  - E  =  ( P envàs + P aire ) - P aire

P’ 2  = P2  - E  =  ( P envàs + P gas ) - P aire

Restant-les, tindrem:

P’2  - P’1  = P gas  - P aire

El pes del gas serà, doncs,

( 2 )    P gas = P’2  - P’1  +  P aire

Si referim aquest resultat a les masses respectives queda:

( 3 )  m ( gas ) =  m2  -  m1  + m ( aire )

On m2  i  m1  són, respectivament, les masses de l’ampolla plena del gas i de l’ampolla plena d’aire, respectivament.

Si ara tenim en compte que la massa molecular relativa ha de complir la relació                      Mr = m / n, i dividim l’expressió ( 3 ) per n, tenim que:

( 4 )  Mr ( gas ) =  m2  -  m1    +  Mr ( aire )

n

( Aplicació de l’equació dels gasos ideals

Podem suposar que un gas es comporta de manera ideal (compleix les lleis dels gasos ideals) si no existeixen forces intermoleculars (Van der Waals, ponts d’hidrogen) importants entre les molècules. Els gasos s’aproximen més al comportament ideal quan:

- Les masses àtòmiques/moleculars són petites.

- Les molècules del gas són apolars

- Es treballa a pressions baixes i a temperatures altes (bastant per sobre del punt d’ebullició de la substància)

Les dades de pressió, volum i temperatura ens permetran calcular el nombre de mols de gas dins del recipient, segons l’equació dels gasos ideals:

( 5 ) 	  n = P V

R T

Considerant, finalment, que el valor de massa molecular mitjana de l’aire atmosfèric és 28,8  ( valor bastant aproximat a la massa molecular del gas majoritari, el N2 ) i substituint el valor de n de l’expressió ( 5 ), queda:

( 6 )          Mr  =  ( m2  -  m1 ) R T     +   28,8

P V

On la constant dels gasos val  R  = 0,082 atm · L · mol-1 · K-1

# Materials

( Balança digital, termòmetre, baròmetre, recipient per al gas ( ampolla lleugera de plàstic de 1,5 litres amb tap de rosca ), cel·lo  i provetes ( de 1000 mL, 500 mL  i 100 mL).

( Bombona amb el gas problema (diòxid de carboni) i tub de goma.

## Normes de seguretat i gestió de residus

|  | Es treballarà amb un envàs de gas CO2 a pressió. El CO2 no presenta problemes de toxicitat però convé que el laboratori estigui ben ventilat. |
| --- | --- |
|  | L’únic residu que pot generar aquesta experiència són les ampolles de plàstic. És aconsellable reutilitzar aquests envasos per a realitzar altres pràctiques. En cas de llençar-los, posar-los en el contenidor de recollida selectiva de plàstic. |

# Procediment

- L’ampolla de plàstic, amb tap de rosca, que farà de recipient, s’omple amb aigua de l’aixeta fins a vessar. L’aigua que hi entri es buidarà en provetes per determinar-ne el volum ( V  ).

- Desprès es fan dos forats de 4-5 mm de diàmetre: un al centre del tap i l’altre a prop de la base de  l’ampolla de plàstic. Enroscarem el tap i fixarem una tira de cel·lo a prop de cada forat, per poder tapar-los fàcilment desprès d’omplir l’ampolla amb el gas problema.

- En aquestes condicions ja es pot pesar l’ampolla de plàstic plena d’aire i anotar el valor m1.

- La bombona de gas ha de tenir un tub de goma connectat a la seva sortida.

- Després, amb ajuda del tub de goma, anirem introduint el gas en l’ampolla de plàstic a través d’un dels forats. Convé donar poca velocitat de sortida al gas i deixar-ne passar la quantitat suficient fins a la total substitució de l’aire.

- Quan considerem que el recipient és ple del gas, es taparan els dos forats amb les tiretes de cel·lo i es tornarà a pesar, anotant el nou valor m2.

- En aquest moment s’anotaran també les dades de pressió i temperatura ambientals ( P i T  ).

- Anota a continuació totes les dades experimentals recollides. Fixa’t en la resolució dels aparells de mesura utilitzats. Utilitza el nombre de xifres significatives adient per a cadascun dels valors experimentals mesurats.

| V = ............. cm3 |
| --- |
| m1 = ............ g | m2 =............ g |
| T = ............. ºC |
| P = .............. mm Hg |

# Anàlisi dels resultats

- Realitza els canvis  necessaris per expressar les magnituds en les unitats indicades. Fixa’t en la resolució dels aparells de mesura utilitzats. Utilitza el nombre de xifres significatives adient per a cadascun dels valors experimentals mesurats.

| V = ............. cm3 = ............... L |
| --- |
| m1 = ............ g | m2 =............ g |
| T = ............. ºC = ................ K |
| P = .............. mm Hg . ___________ = ........... atm |

- Calcula, amb les dades experimentals recollides i l’expressió (6) del guió de la pràctica, la massa molecular del gas problema. Expressa aquest valor amb el nombre adient de xifres significatives.

- Calcula la massa molecular teòrica del gas problema a partir de la seva fórmula molecular i les dades de masses atòmiques de la taula periòdica.

- Si considerem el valor calculat amb les dades de masses atòmiques com el valor exacte de massa molecular, calcula l’error absolut ( εA ) i l’error relatiu ( εR ) associats a aquesta determinació.

- Per fer els càlculs d’aquesta pràctica hem aplicat l’equació dels gasos ideals. Busca informació i justifica per què el gas emprat en aquest experiment (CO2) presenta un petit desviament respecte del comportament ideal.

- Ara has de pensar quines poden ser les fonts d’error que han pogut influir en el resultat d’aquest experiment. Et proposem que et fixis en l’expressió utilitzada per a determinar la massa molecular del gas (expressió 6) i que analitzis com ha pogut afectar al resultat final cadascun dels factors que hi apareixen.

- En els càlculs anteriors hem emprat la dada de 28,8 com a massa molecular mitjana de l’aire. Justifica aquest valor, si considerem l’aire com una mescla homogènia de gasos formada per un 20% d’oxigen ( O2 ) i un 80% de nitrogen                ( N2 ).

# Conclusions

Redacta les teves conclusions sobre l’activitat experimental realitzada, els resultats obtinguts i la informació que has recopilat. Per elaborar les teves conclusions, pots plantejar-te i respondre les següents preguntes:

- Has assolit l’objectiu de l’activitat?

- Els resultats que has obtingut són els esperats? Hi ha diferències importants entre els resultats obtinguts i els esperats? Tenir en compte els errors (absolut i relatiu).

- Has trobat problemes durant la realització de l’experiment? Quins?

- Si tornessis a repetir l’experiment que faries per obtenir uns millors resultats?

# Referències

Indica aquí les referències a les fonts d’informació consultades.